| «СОГЛАСОВАНО» Председатель Миасского отделения Челябинской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов __________________ Котов А.Н. | «УТВЕРЖДАЮ» Директор ЦД «Строитель» __________________ Тергалова Ю.С. |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры

Муниципальное бюджетное учреждение

Центр досуга  «Строитель»

г. Миасс, 2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Форма 1 Контрольная форма сбора информации об обследуемом объекте и услугах организации

- Форма 2 Виды и формы услуг, оказываемых на объекте.

- Форма 3 Предварительная информация о состоянии доступности путей к объекту на момент обследования.

- Форма 4 Контрольная форма обследования качества доступности для инвалидов и МГН на объекте

- Приложение 1 Схема движения МГН от остановок общественного транспорта к ОСИ

Форма 1

Контрольная форма сбора информации об обследуемом объекте

1.	Общие сведения об объекте и сведения и организации, расположенной на объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ДОСУГА «СТРОИТЕЛЬ» (ЦД «СТРОИТЕЛЬ")

1.2. Адрес объекта: 456313, Челябинская область, город Миасс, улица Керченская, 15

1.3. Сведения о размещении объекта:

-	отдельно стоящее здание 2 этажа, 1525 м2

-	наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да

1.4. Год постройки здания – 1958г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование) –

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ДОСУГА «СТРОИТЕЛЬ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

456313, Челябинская область, город Миасс, улица Керченская, 15

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная

Форма 2

2.	Информация о деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения и МГН)

2.1 Сфера деятельности (центр занятости, центр социальной защиты, центр реабилитации, дом-интернат, досуговый центр, другое)

Досуговый центр

Культурно-просветительская деятельность ОКВЭД	 90.04.3

2.2 Виды оказываемых услуг: - культурно- просветительские, массовые, развлекательные мероприятия

2.3 Форма оказания услуг: кабинетная, зальная.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории .

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: максимальная посещаемость (количество обслуживаемых в день клиентов), вместимость, пропускная способность: 300 человек

2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

Форма 3

3.	Предварительная информация о состояние доступности путей к объекту на момент обследования.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским общественным транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Из центральной части города – маршрутное такси, троллейбус до остановки «ДК «Строитель»,

Из северной части города – маршрутное такси, троллейбус, автобус до остановки «ДК «Строитель»

наличие доступного для МГН общественного пассажирского транспорта к объекту - нет,

наличие доступных для инвалидов остановок общественного транспорта по к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского общественного транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от ближайших остановок общественного	транспорта- 50 м

3.2.2 время движения (пешком) - 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрестки на пути к объекту от ближайших остановок общественного транспорта:

(нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) - есть

3.2.5 наличие информации для МГН на пути следования к объекту: (акустическая,тактильная, визуальная) - отсутствует.

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет,) –есть

Форма 4

Контрольная форма обследования доступности для инвалидов и МГН важнейших объектов и услуг социальной инфраструктуры.

Примечание: в столбце «Элемент доступности», для каждого элемента указано его влияние на доступность для каждой группы инвалидов.

Дата и время проведения обследования: ____.09.2020 г. в ___ч.___мин.

| п/п | Элемент доступности | Метод обследования, соответствие нормам | Параметр доступности | Параметр доступности | Возможные решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Территория, прилегающая к зданию (участок) |  |  |  |  |  |
| Вход (входы) на территорию |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта оборудованы и доступны для МГН | ДА НЕТ Осмотр |  |  |  |
| 1.2 | Наличие на остановке схемы движения к объекту для МГН. К,О,С,Г | ДА НЕТ Осмотр |  |  | Изготовление и установка на остановке схемы движения к Объекту -относится к компетенции местных властей |
| Раздел 2. Путь (пути) движения к объекту социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Является ли маршрут движения гладким, обозначенным и с нескользящим покрытием? К,О,С | ДА НЕТ Осмотр |  |  |  |
| 2.2. | Ширина доступного маршрута движения не менее 0.9 м. К,О,С | ДА НЕТ Измерение: Более 1,3м |  |  |  |
| 2.3. | Если маршрут пересекаетбордюр, есть ли там пандус? К,О | ДА НЕТ Осмотр |  |  |  |
| Раздел 3. Автостоянка и парковка |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Имеется ли на парковке достаточное количество доступных мест? Если нет, то количество парковочных мест согласовано с общественными организациями инвалидов? К,С,О,Г | ДА НЕТ Осмотр | 10% мест (но не менее одного места) в том числе 5% для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске до 100 вкл. 5%, но не менее 1 от 101 до 200 -5 мест и доп. 3%; от 201 до 1000 - 8 мест и доп. 2%; 1001 место и более - 24 места + не менее 1% на каждые 100 мест свыше |  |  |
| 3.2 | Размер специальных парковочных мест для транспорта инвалидов: 6,0 х 3,6 м. К | ДА НЕТ Осмотр |  |  | Нанести разметку, согласно ПДД и СП 59.13330.2016 - относится к компетенции спец. организации |
| 3.3 | Специальные парковочные места для инвалидов обозначены знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.), расположенным на высоте не менее 1,5 м К, О, С, Г | ДА НЕТ Осмотр |  |  | Установить знак «Парковка» 6.4. совместно с табличкой «Инвалиды» 8.17 - относится к компетенции спец. организации |
| Раздел 4. Пандус (наружный) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ширину марша пандуса следует принимать при исключительно одностороннем движении не менее 1,0м, в остальных случаях – по ширине полосы движения. Поручни в этом случае принимать по ширине пандуса К,С | ДА НЕТ Осмотр |  |  |  |
| 4.2 | Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8м при уклоне не более 1:20 (5%) К, С | ДА НЕТ Осмотр |  |  |  |
| Раздел 5. Входы в здание. |  |  |  |  |  |
| Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доступен ли главный вход в здание? К, О, С Если главный вход недоступен, имеется ли другой доступный вход? | ДА НЕТ Осмотр ДА НЕТ Осмотр |  |  |  |
| 5.2 | Имеется ли устройство для вызова персонала? Кнопка вызова не выше 0,8 м от уровня пола К,О,С,Г | ДА НЕТ Осмотр |  |  |  |
| Раздел 6. Лестница наружная |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. О,С | ДА НЕТ Осмотр |  |  |  |
| 6.2 | Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой. С | ДА НЕТ Осмотр |  |  | Выделить краевую ступень (на усмотрение общественной организации слабо видящих людей - ВОС) |
|  | Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м. С | ДА НЕТ Осмотр |  |  | Установить тактильные полосы (на усмотрение общественной организации слабо видящих людей - ВОС) |
| Раздел 7. Информационное табло (над входом в здание) |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. С | ДА НЕТ Осмотр |  |  |  |
| Раздел 8. Дверь (входная) |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 0,9 - 1,2 м. К,О | ДА НЕТ Осмотр |  |  |  |
| Раздел 9. Тамбур входной |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Глубина тамбуров не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м. К | ДА НЕТ Осмотр |  |  |  |
| 9.2 | Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола. Если это невозможно – грязезащитное покрытие должно быть закреплено на поверхности пола. К,О,С,Г | ДА НЕТ Осмотр |  |  |  |
| Раздел 10. Санитарно-гигиенические помещения. Туалетные комнаты и кабины. |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Специально оборудованные для МГН места в здании, где имеются санитарно-бытовые помещения для посетителей. К,О,С,Г | ДА НЕТ Осмотр |  |  |  |
| 10.2 | В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла- коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. К,О | ДА НЕТ Осмотр |  |  |  |
| 10.3 | Диспенсер для туалетной бумаги может использоваться МГН без посторонней помощи К,О | ДА НЕТ Осмотр |  |  |  |
| 10.4 | У дверей санитарно- бытовых помещений имеются специальные знаки навысоте 1,35 м. К,О,С,Г | ДА НЕТ Осмотр |  |  |  |
| 10.5 | Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). К,О,С,Г | ДА НЕТ Осмотр |  |  |  |
| 10.6 | Следует применять раковины для мытья рук, доступные для свободного пользования МГН, включая инвалидов колясочников. К,О Размещение зеркала над раковиной должно быть удобным для инвалидов – колясочников. К | ДА НЕТ Осмотр ДА НЕТ Осмотр |  |  |  |
| Раздел 11. Зона целевого назначения объекта (оказания услуг). Зрительный зал |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Наличие не менее 5% мест для инвалидов и МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН) К,О,С,Г | ДА НЕТ Осмотр |  |  | Выделить места для инвалида колясочника в зрительном зале |
| 11.2 | При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) для обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть доступны инвалидам К,О | ДА НЕТ Осмотр |  |  | Есть возможность для освобождения места для инвалидов на коляске (14 ряд) |

Приложение № 1 Схема движения маломобильных групп населения (инвалидов на колясках и с ПОДА) от остановок общественного транспорта к ОСИ.